瘦西湖校区中央空调维修项目询价（二次）

扬州市职业大学瘦西湖校区崇德楼中央空调需维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2025年4月30日上午9：30前将本询价单交至后勤处21#-A322或扫描后发送至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

一、询价内容（自行踏勘现场）：

崇德楼中央空调维修（品牌：大金2-2系统），最低价中标。

二、维修要求及内容（中标方在施工前应查看现场，施工方案报甲方，经同意后实施）：

1、上述设备投入使用时间长，部分部件需要维修更换，详见询价表工作内容，以现场实际为准；

2、施工安全由施工方负全责，垃圾运出校园自行处理，旧部件运至校内甲方指定地点；

3、投标人应具有合法的中央空调维修经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

4、如询价单现场提交，用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称及项目编号（HGC2025013）；

5、提交询价单时，须提供法人身份证复印件、公司营业执照复印件以及资质证书复印件，均需加盖公章。

- 三、工期及质保期：本项目工期为3天、质保期1年、本项目控制价为27000元。

四、本项目联系人：陈老师  87697109

五、询价表（单位：元）：

| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频压缩机 | 原厂件 | JT1GCVDK1YR | 1台 |  |  |
| 定频压缩机 | 原厂件 | JT170G-K1YE | 1台 |  |  |
| 变频器 | 原厂件 | 2P164907-1 | 1块 |  |  |
| 制冷剂 | 符合国家标准 合格产品 | R410A | 50KG （按实结算） |  |  |
| 合计 | 大写： ￥ |  |  |  |  |

- 备 注：（1）“单价”：包含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量按实结算。

- （2）“原厂件”：须提供授权证明材料（须法人代表签字并加盖单位公章）。

报价单位：                                               联系人（电话）：

扬州市职业大学后勤管理处

2025年4月25日