项目编号：HGC2025036

扬州职业技术大学询价单

扬州职业技术大学瘦西湖校区宿舍卫生间漏水维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2025年12月2日 上午9:00前将此询价单填报盖章扫描后发送至我校后勤处邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

一、询价内容（自行踏勘现场）：

宿舍卫生间漏水维修，最低价中标。

二、维修要求及内容（中标方在施工前应查看现场，明确维修部位）：

1、瘦西湖校区宿舍漏水维修共7间：下沉式卫生间（下沉约30-50厘米）地面及墙面1砖防水整体拆除后新做（增加二次排水），清理基层后找平，防水新做（堵漏王1遍，GS防水3遍），卫生间陶粒混凝土回填，10公分混凝土垫层，瓷砖铺贴，水箱蹲坑等洁具安装（含蹲坑砌筑）；

2、施工安全由中标单位负全责，施工垃圾由中标单位运出校园自行处理，采购方不再支付费用；

3、法人身份证复印件（加盖公章）、营业执照（加盖公章）扫描后一并发送至上述邮箱；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有承担以上维修项目的相应能力（经营范围须含工程类）。

三、工期及质保期：

本项目总工期为10天，本项目控制价为21000元。

- 询价表：单位：元

| 工作内容 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍卫生间漏水维修 | 间 | 7 |  |  | 品牌：水箱蹲坑等洁具：九牧、箭牌、恒洁；防水材料：东方雨虹、德高、大禹；瓷砖：百特、新中源等。 |
| 合 计 | 大写： ￥ |  |  |  |  |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量以最终实际维修量为准。 |  |  |  |  |  |

五、本项目联系人：陆老师 87697109

报价单位：                                  联系电话：

扬州职业技术大学后勤管理处

2025年11月26日